## Copertina
TABELLE TIT
Tabelle modificate con deliberazioni 778/2016/R/eel, 779/2016/R/eel e 799/2016/R/eel
882/2017/R/eel, 883/2017/R/eel, 907/2017/R/eel

## Tab.1
Tabella 1: Componenti TRAS per il servizio di trasmissione per i clienti finali
|  | TRASP |  |  | TRASE
|  | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
|  | centesimi di euro/kW per anno |  |  | centesimi di euro/kWh
lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | 0.68 | 0.719 | 0.712
lettera c) | Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici | - | - | - | 0.68 | 0.719 | 0.712
lettera d) | Altre utenze in bassa tensione | - | - | - | 0.68 | 0.719 | 0.712
lettera e) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | 0.635 | 0.67 | 0.664
lettera f) | Altre utenze in media tensione | - | - | - | 0.635 | 0.67 | 0.664
lettera g) | Utenze in alta tensione | 1835.13 | 1924.15 | 2019.75 | 0.062 | 0.066 | 0.065
lettera h) | Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 1835.13 | 1924.15 | 2019.75 | 0.062 | 0.065 | 0.065
lettera i) | Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 1835.13 | 1924.15 | 2019.75 | 0.062 | 0.065 | 0.064

## Tab.3
Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 |  | Quota fissa |  |  | Quota potenza |  |  | Quota energia |  |  | CODICE TARIFFA
|  | centesimi di euro/punto di prelievo/anno |  |  | centesimi di euro/kW per anno |  |  | centesimi di euro/kWh
|  | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 1.279 | 1.271 | BTIP
lettera c) | Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 5.626 | 5.591 | BTVE
lettera d) | Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW
| - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW | 473.2 | 473.53 | 471.2 | 3017.11 | 3007.35 | 2988.32 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | BTA1
| - per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | 473.2 | 473.53 | 471.2 | 2857.48 | 2848.23 | 2830.21 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | BTA2
| - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | 473.2 | 473.53 | 471.2 | 3176.75 | 3166.47 | 3146.44 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | BTA3
| - per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | 520.52 | 520.88 | 518.32 | 3176.75 | 3166.47 | 3146.44 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | BTA4
| - per potenze impegnate superiori a 10 kW | 520.52 | 520.88 | 518.32 | 3176.75 | 3166.47 | 3146.44 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | BTA5
| Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | 473.2 | 473.53 | 471.2 | 3017.11 | 3007.35 | 2988.32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | BTA6
lettera e) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.671 | 0.664 | MTIP
lettera f) | Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 44886.62 | 44917.99 | 44696.59 | 3411.88 | 3387.61 | 3353.28 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | MTA1
| Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW | 40397.95 | 40426.18 | 40226.92 | 3063.73 | 3041.93 | 3011.11 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | MTA2
| Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 39031.84 | 39059.12 | 38866.6 | 2687.73 | 2668.61 | 2641.57 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | MTA3
lettera g) | Utenze in alta tensione | 1974089.44 | 1975469.01 | 1965732.26 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALTA
lettera h) | Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 1974089.44 | 1975469.01 | 1965732.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAT1
lettera i) | Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 1974089.44 | 1975469.01 | 1965732.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAT2

## Tab.4 e Tab.5
Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione
| Fasce orarie | Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva |  |  | Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
|  | centesimi di euro/kVArh |  |  | centesimi di euro/kVArh
|  | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
Punti di prelievo di clienti finali in media tensione | F1 | 0.247 | 0.238 | 0.247 | 0.319 | 0.307 | 0.318
| F2 | 0.247 | 0.238 | 0.247 | 0.319 | 0.307 | 0.318
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione | F1 | 0.727 | 0.704 | 0.726 | 0.937 | 0.905 | 0.935
| F2 | 0.727 | 0.704 | 0.726 | 0.937 | 0.905 | 0.935
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti
| Fasce orarie | centesimi di euro/kVArh Anno 2016: Energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva; centesimi di euro/kVArh Anno 2016: Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
|  | centesimi di euro/kVArh |  |  | centesimi di euro/kVArh
|  | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione | F1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| F2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione | F1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| F2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Punti di interconnessione tra reti in media tensione | F1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.89 | 1.89 | 1.89
| F2 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.89 | 1.89 | 1.89
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione | F1 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| F2 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tab.6
Tabella 6: Durate convenzionali dei cespiti
Categorie di cespiti relative al servizio di trasmissione | Anni
Linee di trasmissione | 45
Stazioni elettriche | 33
Fabbricati | 40
Impianti di teletrasmissione | 10
Impianti di teletrasmissione - Fibra ottica | 20
Telefoni cellulari e satellitari | 5
Impianti di teleconduzione e controllo | 20
Impianti di teleconduzione e controllo - Calcolatori | 10
Gruppi di misura | 15
TA/TV | 20
Sistemi di telegestione e telelettura per il rilievo delle curve orarie | 5
Attrezzature | 10
Mezzi di trasporto | 5
Mobili e arredi | 17
Macchine d'ufficio | 5
Sistemi elaborazione dati e stazioni di lavoro | 5
Altre immobilizzazioni materiali | 10
Altri impianti | 20
Sistemi di accumulo | 12
Impianti propri presso terzi | 20
Immobilizzazioni immateriali | 5
Software | 5
Categorie di cespiti relative al servizio di dispacciamento | Anni
Fabbricati | 40
Telefoni cellulari e satellitari | 5
Impianti di teletrasmissione | 10
Impianti di teletrasmissione - Fibra ottica | 20
Impianti di teleconduzione e controllo | 20
Impianti di teleconduzione e controllo - Calcolatori | 10
Mezzi di trasporto | 5
Attrezzature | 10
Mobili e arredi | 17
Macchine d'ufficio | 5
Sistemi elaborazione dati e stazioni di lavoro | 5
Software di telecontrollo | 5
Software di metering | 5
Software di settlement | 5
Immobilizzazioni immateriali | 5
Concessione dispacciamento | 23
Categorie di cespiti relative al servizio di distribuzione | Anni
Linee di alta tensione | 45
Cabine primarie | 30
Sezioni MT e centri satellite | 30
Cabine secondarie | 30
Trasformatori cabine secondarie | 30
Linee di media tensione | 35
Linee di bassa tensione | 35
Prese utenti | 35
Fabbricati | 40
Attrezzature | 10
Laboratori di prova | 10
Altri beni | 10
Altri impianti | 27
Impianti propri presso terzi | 20
Mobili e arredi | 17
Impianti di teleconduzione | 12
Impianti di teletrasmissione | 8
Mezzi di trasporto | 5
Macchine d'ufficio | 5
Sistemi di eleaborazione dati-stazioni di lavoro | 5
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 5
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 5
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5
Migliorie su beni di terzi | 5
Altre immobilizzazioni immateriali | 5
TA/TV in alta e media tensione | 20
Misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione | 15
Altri misuratori | 20
Sistemi di telegestione e sistemi telelettura per il rilievo delle curve orarie | 5

## Tab. 7 e Tab.8
Tabella 7: Corrispettivi per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici
CTRE |  |  | CTRP
centesimi di euro/kWh |  |  | centesimi di euro/kW
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
0.071 | 0.075 | 0.074 | 2888.641 | 3056.161 | 2988.097
Tabella 8: Corrispettivi per la remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore del sistema di trasmissione
CTRPdD |  |  | CTRPremium
centesimi di euro/kW |  |  | centesimi di euro/kW
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
178.649 | 176.9034 | 174.5862 | 241.5312 | 297.2014 | 244.692

## Tab.9
N. B.: con deliberazione 782/2016/R/eel la tariffa obiettivo D1 è stata sostituita, a decorrere dall'1 gennaio 2017, dalla tariffa obbligatoria TD
Tabella 9: Componenti della tariffa obbligatoria TD, di cui all'articolo 29
| componente s1 |  | componente s2 | componente s3
| Totale | di cui mis |  | tras
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh
2017 | 1896 | 1597.82 | 2148 | 0.719
2018 | 1932 | 1614.26 | 2124 | 0.712
Tabella 9: Componenti della tariffa obiettivo D1, di cui all'articolo 29
Anno 2016
componente s1 |  |  | componente s2 | componente s3
mis | cot | totale |  | tras | dis | totale
centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh
1633.69 | 297.23 | 1930.92 | 1504.67 | 0.68 | 0.978 | 1.658

## Tab.10 e Tab.11
N.B.: Con deliberazione 782/2016/R/eel l'articolo 30 del TIT relativo alle tariffe obbligatorie D2 e D3 è stato soppresso
Tabella 10: Componenti t1, t2 e t3 della tariffa D2 di cui al comma 30.1
Anno 2016
Componente t1 | Componente t2 | Scaglioni di consumo (kWh/anno) |  | Componente t3
centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno |  |  | centesimi di euro/kWh
|  | da | fino a
1440.12 | 964.2 | 0 | 900 | 0.517
|  | 901 | 1800 | 0.517
|  | 1801 | 2640 | 3.067
|  | 2641 | 3540 | 6.709
|  | 3541 | 4440 | 6.709
|  | oltre 4440 |  | 6.709
Tabella 11: Componenti t1, t2 e t3 della tariffa D3 di cui al comma 30.2
Anno 2016
Componente t1 | Componente t2 | Scaglioni di consumo (kWh/anno) |  | Componente t3
centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno |  |  | centesimi di euro/kWh
|  | da | fino a
1930.92 | 2127.6 | 0 | 900 | 2.418
|  | 901 | 1800 | 2.418
|  | 1801 | 2640 | 4.06
|  | 2641 | 3540 | 4.06
|  | 3541 | 4440 | 4.06
|  | oltre 4440 |  | 4.06

## Tab.12
Tabella 12: Indennità amministrativa di cui al comma 32.12
Ambito di applicazione | Importo minimo euro
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 32.1, lettera a) del TIT | 1000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 32.1, lettera b) del TIT | 3000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 32.1, lettera c) del TIT | 5000